Lębork, dn. 17-12-2020r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego dla osób starszych do ćwiczeń indywidualnych

w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w powiecie lęborskim”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020, projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej: 06 Integracja Działania: 06.02 Usługi społeczne Poddziałania: 06.02.02 Rozwój usług społecznych.

- Kierujący zapytanie:

Stowarzyszenie EDUQ

ul. Krzywoustego 1

84-300 Lębork

Niniejszym zapraszamy do składania ofert w zapytania ofertowego określonej 
w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz w przepisach art. 701 – 705 Kodeksu Cywilnego.

- Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje Zakup i dostawę sprzętu rehabilitacyjnego dla osób starszych do ćwiczeń indywidualnych w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w powiecie lęborskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020, projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej: 06 Integracja Działania: 06.02 Usługi społeczne Poddziałania: 06.02.02 Rozwój usług społecznych.

- Minimalne wymagania lub wyższe:

  - Fotel masujący z 5 programami automatycznymi (5 technik masażu) i 2 samodzielnie zaprogramowane masaże.

Funkcje:  rozciągania ciała, Akupresura nóg, Masaż na ramiona i przedramiona, Dopasowanie do wzrostu (regulowane wysunięcie podnóżków i obracane masażery na ramiona) 
Ponadto:
- masaż wibracyjny
- możliwość ustawienia czasu masażu
- regulacja szybkości i szerokości prowadzenia masażu

  - Zestaw - Dwukanałowy elektrostymulator AS-979 (elektrody na ciało, klapki, pokrowiec 2x przewód (4piny) + przewód (2piny) + 12 elektrod na ciało.

# Wymagania:

- 2 techniki stymulacji TENS i EMS,

- 12 programów terapeutycznych,

- 2 kanały - regulowane niezależnie (możliwość stymulacji dwóch osób w tym samym czasie)

- regulacja szybkości, mocy oraz częstotliwości

- podłączenie 8 elektrod lub 4 elektrod i klapek na raz

- wyświetlacz LCD

- możliwość ustawieni czasu zabiegu

- zasilanie bateryjne lub sieciowe

- podświetlany wyświetlacz

- CERTYFIKATY

  - Stół stacjonarny do masażu:

# Wymagania:

- Stół wyposażony w 3-segmentowy blat sterowany pilotem z trzema niezależnymi silnikami.

- Blat wyposażony w podłokietniki automtycznie dostosowujące swoje położenie do pozycji leżyska,

- Elektryczna regulacja wysokości stołu pilotem ręcznym lub nożnym

- Rama stalowa wraz ze stabilizatorami

- Elektryczna regulacja kąta łamania oparcia pilotem ręcznym

- Elektryczna regulacja kąta łamania podparcia nóg pilotem ręcznym

- 2 Kółka do łatwego przemieszczania stołu

- Dopuszczalne obciążenie: min. 170 kg

  - Stół składany do masażu:

# Wymagania:

- Waga stołu (bez wyposażenia): max.15 kg

- Dopuszczalne obciążenie: min. 200 kg

- Wysokość regulowana stołu: 61 - 81 cm

- Długość stołu: ok. 180 cm

- Szerokość stołu: ok. 65 cm

- Wytrzymałość statyczna: 1000 kg

  - Mobilny aparat do drenażu limfatycznego

# Wymagania:

- Zasilanie akumulatorowe,

- 5 trybów pracy,

- ciśnienie ok. 250 mmHg

- Waga 2 kg

- Czas zabiegu (z możliwością ustawienia) 10-60 min

- Wyświetlacz graficzny

- Ciśnienie 20-250 mmHg

  - Aparat WIC 2008M

- obsługiwana liczba komór: 4,

- współpracuje z mankietami 4-komorowymi,

- obsługa 2 mankietów jednocześnie,

- sekwencyjny masaż uciskowy wykonywany w kierunku od stopy do uda,

- czas pozostawania powietrza w mankiecie ustawiany za pomocą wbudowanego czujnika,

- wyposażony w funkcję zmniejszania nadmiernego ciśnienia - poziom ciśnienia jest stale kontrolowany i automatycznie obniżany do wysokości zaprogramowanej przez użytkownika,

- awaryjne odsysanie ze wszystkich komór mankietu jednocześnie.

# Wyposażenie dodatkowe

- 2 przewody powietrzne (1 przewód powietrzny pojedynczy, 1 przewód powietrzny podwójny),

- 2 mankiety na kończyny dolne,

- 1 mankiet na kończynę górną,

- Para wkładek sensorycznych do mankietów na kończyny dolne,

  - Rotor medyczny do ćwiczeń rąk i nóg - składany z licznikiem

# Wymagania:

- Korpus wykonany ze stali

- Pedały z tworzywa sztucznego, umożliwiające pracę rąk jak i nóg

- Wyposażony w regulowany mechanizm oporowy

- Produkt medyczny, atestowany,

- Licznik z funkcją liczenia pełnych obrotów w ciągu minuty, czasu przejazdu i spalonych kalorii

- Waga ok. 2,5 kg,

- Wyposażony w antypoślizgowe stopki

- Wytrzymałość do 100 kg,

  - Piłka rehabilitacyjna - 65 cm.

# Wymagania:

- Pompka do napompowania piłki – w zestawie,

- Dopuszczalne obciążenie min. do 150 kg

- System ABS zapobiegający rozerwaniu i nagłej utracie powietrza podczas uszkodzenia mechanicznego;

- Produkt medyczny

  - Taśmy, pętle do ćwiczeń oporowych – zestaw pięciu kolorowych taśm 
o różnym oporze do wszechstronnego treningu funkcjonalnego oraz do ćwiczeń oporowych. Materiał: 100% natural latex

  - Rower magnetyczny

# Wymagania:

- System oporu - Magnetyczny

- Waga koła zamachowego - 7 kg

- Maksymalna waga użytkownika nie mniej niż 120 kg

- Komputer

- Kółka transportowe

- Waga [23 kg]

  - Bieżnia elektryczna składana

# Wymagania:

- Ruchomy uchwyt komputera wraz z ekranem LCD

- MOC: 1,5KM

- Prędkość 1-13km/h

- Pas bieżni 120 x 41cm

- Wymiary bieżni: (dł.) 160 cm x (szer.) 81 cm x (wys.) 126 cm

- Kółka transportowe

- 20 Programów treniingowych

,

Miejscem wykonania Zamówienia jest siedziba Stowarzyszenia lub inne wybrane przez Niego miejsce na terenie miasta Lęborka.

- Warunki płatności

  - Płatność za wykonane zamówienie nastąpi przelewem – na konto Dostawcy w terminie min. 14 dni od dnia wystawienia faktury. (Dostawca może zaproponować dłuższy termin płatności)

  - Dostawca wystawi fakturę za realizację całości zamówienia na :

Stowarzyszenie Eduq

84-300 Lębork

ul. Krzywoustego 1

NIP: 841-166-76-03

  - Zaproponowana przez Dostawcę cena ofertowa brutto obejmuje całkowite wynagrodzenie Dostawcy plus podatek VAT i powinna uwzględniać wszystkie koszty składające się na wykonanie zamówienia.

- Kryteria oceny ofert - Cena brutto 100% .

- Miejsce i termin złożenia oferty

Oferty należy składać osobiście w Siedzibie Stowarzyszenia lub za pośrednictwem poczty na adres Zamawiającego w terminie od 18.12.2020 r. do 29.12.2020 r. od godz. 10.00

Zamawiający nie przewiduje jawnego otwarcia ofert.

- Zapytania o przedmiot zamówienia

Wszystkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:

Marzena Engel,    nr tel. 513-011-277, e-mail: biuro@eduqlebork.pl

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy