Lębork, dn. 17-12-2020r.

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego dla osób starczych do ćwiczeń indywidualnych**

**w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w powiecie lęborskim”**

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej: 06 Integracja Działania: 06.02 Usługi społeczne Poddziałania: 06.02.02 Rozwój usług społecznych.

1. **Kierujący zapytanie**:

Stowarzyszenie EDUQ

ul. Krzywoustego 1

84-300 Lębork

Niniejszym zapraszamy do składania ofert w zapytania ofertowego określonej   
w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz w przepisach art. 701 – 705 Kodeksu Cywilnego.

1. **Przedmiot zamówienia**

Przedmiot zamówienia obejmuje **Zakup i dostawę sprzętu rehabilitacyjnego dla osób starczych do ćwiczeń indywidualnych** w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w powiecie lęborskim**”** współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej: 06 Integracja Działania: 06.02 Usługi społeczne Poddziałania: 06.02.02 Rozwój usług społecznych.

1. Minimalne wymagania lub wyższe:
   1. **Fotel masujący z 5 programami** automatycznymi (5 technik masażu) i 2 samodzielnie zaprogramowane masaże.

Funkcje: rozciągania ciała, Akupresura nóg, Masaż na ramiona i przedramiona, Dopasowanie do wzrostu (regulowane wysunięcie podnóżków i obracane masażery na ramiona)   
Ponadto:  
- masaż wibracyjny  
- możliwość ustawienia czasu masażu  
- regulacja szybkości i szerokości prowadzenia masażu

* 1. **Zestaw - Dwukanałowy elektrostymulator AS-979**(elektrody na ciało, klapki, pokrowiec 2x przewód (4piny) + przewód (2piny) + 12 elektrod na ciało.

Wymagania:

* 2 techniki stymulacji TENS i EMS,
* 12 programów terapeutycznych,
* 2 kanały - regulowane niezależnie (możliwość stymulacji dwóch osób w tym samym czasie)
* regulacja szybkości, mocy oraz częstotliwości
* podłączenie 8 elektrod lub 4 elektrod i klapek na raz
* wyświetlacz LCD
* możliwość ustawieni czasu zabiegu
* zasilanie bateryjne lub sieciowe
* podświetlany wyświetlacz
* CERTYFIKATY
  1. **Stół stacjonarny** do masażu:

Wymagania:

* Stół wyposażony w 3-segmentowy blat sterowany pilotem z trzema niezależnymi silnikami.
* Blat wyposażony w podłokietniki automtycznie dostosowujące swoje położenie do pozycji leżyska,
* Elektryczna regulacja wysokości stołu pilotem ręcznym lub nożnym
* Rama stalowa wraz ze stabilizatorami
* Elektryczna regulacja kąta łamania oparcia pilotem ręcznym
* Elektryczna regulacja kąta łamania podparcia nóg pilotem ręcznym
* 2 Kółka do łatwego przemieszczania stołu
* Dopuszczalne obciążenie: min. 170 kg
  1. **Stół składany do masażu:**

Wymagania:

* Waga stołu (bez wyposażenia): max.15 kg
* Dopuszczalne obciążenie: min. 200 kg
* Wysokość regulowana stołu: 61 - 81 cm
* Długość stołu: ok. 180 cm
* Szerokość stołu: ok. 65 cm
* Wytrzymałość statyczna: 1000 kg
  1. **Mobilny aparat do drenażu limfatycznego**

Wymagania:

* Zasilanie akumulatorowe,
* 5 trybów pracy,
* ciśnienie ok. 250 mmHg
* Waga 2 kg
* Czas zabiegu (z możliwością ustawienia) 10-60 min
* Wyświetlacz graficzny
* Ciśnienie 20-250 mmHg
  1. **Aparat WIC 2008M**
* obsługiwana liczba komór: 4,
* współpracuje z mankietami 4-komorowymi,
* obsługa 2 mankietów jednocześnie,
* sekwencyjny masaż uciskowy wykonywany w kierunku od stopy do uda,
* czas pozostawania powietrza w mankiecie ustawiany za pomocą wbudowanego czujnika,
* wyposażony w funkcję zmniejszania nadmiernego ciśnienia - poziom ciśnienia jest stale kontrolowany i automatycznie obniżany do wysokości zaprogramowanej przez użytkownika,
* awaryjne odsysanie ze wszystkich komór mankietu jednocześnie.

Wyposażenie dodatkowe

* 2 przewody powietrzne (1 przewód powietrzny pojedynczy, 1 przewód powietrzny podwójny),
* 2 mankiety na kończyny dolne,
* 1 mankiet na kończynę górną,
* Para wkładek sensorycznych do mankietów na kończyny dolne,
  1. **Rotor medyczny** do ćwiczeń rąk i nóg - składany z licznikiem

Wymagania:

* Korpus wykonany ze stali
* Pedały z tworzywa sztucznego, umożliwiające pracę rąk jak i nóg
* Wyposażony w regulowany mechanizm oporowy
* Produkt medyczny, atestowany,
* Licznik z funkcją liczenia pełnych obrotów w ciągu minuty, czasu przejazdu i spalonych kalorii
* Waga ok. 2,5 kg,
* Wyposażony w antypoślizgowe stopki
* Wytrzymałość do 100 kg,
  1. **Piłka rehabilitacyjna - 65 cm.**

Wymagania:

* Pompka do napompowania piłki – w zestawie,
* Dopuszczalne obciążenie min. do 150 kg
* System ABS zapobiegający rozerwaniu i nagłej utracie powietrza podczas uszkodzenia mechanicznego;
* Produkt medyczny
  1. **Taśmy, pętle do ćwiczeń oporowych –** zestaw pięciu kolorowych taśm   
     o różnym oporze do wszechstronnego treningu funkcjonalnego oraz do ćwiczeń oporowych. **Materiał: 100% natural latex**
  2. **Rower magnetyczny**

Wymagania:

* System oporu - [Magnetyczny](https://www.sklep-presto.pl/zipro-rower-magnetyczny-boost-979536/?gclid=Cj0KCQiA8dH-BRD_ARIsAC24umbcukOpY5Yv4vuPlM0MzB3B-4HPqw3AnOQvBsthj6szslTRi0vDCKsaAgQHEALw_wcB)
* [Waga koła zamachowego](https://www.sklep-presto.pl/zipro-rower-magnetyczny-boost-979536/?gclid=Cj0KCQiA8dH-BRD_ARIsAC24umbcukOpY5Yv4vuPlM0MzB3B-4HPqw3AnOQvBsthj6szslTRi0vDCKsaAgQHEALw_wcB) - 7 kg
* Maksymalna waga użytkownika nie mniej niż 120 kg
* Komputer
* Kółka transportowe
* Waga [23 kg]
  1. **Bieżnia elektryczna składana**

Wymagania:

* Ruchomy uchwyt komputera wraz z ekranem LCD
* MOC: 1,5KM
* Prędkość 1-13km/h
* Pas bieżni 120 x 41cm
* Wymiary bieżni: (dł.) 160 cm x (szer.) 81 cm x (wys.) 126 cm
* Kółka transportowe
* 20 Programów treniingowych

,

Miejscem wykonania Zamówienia jest siedziba Stowarzyszenia lub inne wybrane przez Niego miejsce na terenie miasta Lęborka.

1. **Warunki płatności**
   1. Płatność za wykonane zamówienie nastąpi przelewem – na konto Dostawcy w terminie min. 14 dni od dnia wystawienia faktury. (Dostawca może zaproponować dłuższy termin płatności)
   2. Dostawca wystawi fakturę za realizację całości zamówienia na :

Stowarzyszenie Eduq

84-300 Lębork

ul. Krzywoustego 1

NIP: 841-166-76-03

* 1. Zaproponowana przez Dostawcę cena ofertowa brutto obejmuje całkowite wynagrodzenie Dostawcy plus podatek VAT i powinna uwzględniać wszystkie koszty składające się na wykonanie zamówienia.

1. **Kryteria oceny ofert - Cena brutto 100% .**

1. **Miejsce i termin złożenia oferty**

Oferty należy składać osobiście w Siedzibie Stowarzyszenia lub za pośrednictwem poczty na adres Zamawiającego w terminie od 18.12.2020 r. **do 29.12.2020 r. od godz. 10.00**

Zamawiający nie przewiduje jawnego otwarcia ofert.

1. **Zapytania o przedmiot zamówienia**

**Wszystkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:**

**Marzena Engel, nr tel. 513-011-277, e-mail: biuro@eduqlebork.pl**

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy